## Momentanreservekonzept
Fragen im Rahmen des Momentanreservekonzeptes | Antwort des Momentanreserveanbieters
1. Allgemein
Für welches Momentanreserveprodukt planen Sie mit dieser technischen Einheit ein Angebot abzugeben?
Planen Sie mit der technischen Einheit weitere Systemdienstleistungen zu vermarkten?
Wenn ja, um welche weiteren Produkte wird es sich dabei handeln?
Wenn ja, erwarten Sie Wechselwirkungen mit der Vorhaltung und Erbringung von Momentanreserve? Wie planen Sie mit der Unsicherheit eines Abrufes (bspw. bei der Regelreserve) und daraus resultierender potenzieller Nicht-Verfügbarkeit für Momentanreserve umzugehen?
Wird die technische Einheit als Teil eines Einheitenverbunds angeboten?
Wenn ja, wie stellen Sie die ausreichende Vorhaltung und Erbringung von Momentanreserve zwischen den Einheiten innerhalb des Einheitenverbundes sicher?
Mit welcher durchschnittlichen Nichtverfügbarkeit der Einheit rechnen Sie in einem Jahr (bspw. durch Wartungsarbeiten)?
Welche (ggf. dauerhaften) Einschränkungen erwarten Sie auf Anlagenebene gegenüber den Angaben zur Einheit im Zertifikat? Beispielsweise durch Vorgaben des Netzbetreibers an Ihrem Netzanschlusspunkt oder Einschränkungen durch Anlagenkomponenten wie Batteriespeicher oder Ähnlichem.
2. Vertragsbeziehungen
Wird die Einheit von mehreren Parteien vermarktet / betrieben?
Wenn ja, erläutern Sie bitte kurz die Vertragskonstellation (anonyme Angaben mit Rollenbezeichnung ausreichend).
Wenn ja, wie stellen Sie die ausreichende Vorhaltung und Erbringung von Momentanreserve sicher?
3. Technische Ausführung
Welche technische Ausführung hat Ihre technische Einheit?
Bitte beschreiben Sie kurz die Betriebsweise ihrer technischen Einheit bei Erbringung von Momentanreserve. (Bspw. "Der Wechselrichter ist mit einer temporären Überstromfähigkeit ausgestattet und kann so unabhängig vom Arbeitspunkt der Einheit die erforderliche Momentanreserve bereitstellen.)
Bitte ab hier nur die Fragen zur relevanten technischen Ausführung beantworten!
3.1 Umrichterbasierte Erzeugung/Verbrauch*
Wie planen Sie die Unsicherheit der Dargebotsabhängigkeit von Wind / Sonne im Angebot zu berücksichtigen (z.B. durch eine entsprechende Wahl des m-Faktors oder einen Einheitenverbund mit Einheiten ohne Dargebotsabhängigkeit)?
3.2 Umrichterbasierte Speicher**
Ist die technische Einheit mit der Eigenschaft zur temporären Überstromfähigkeitkeit (bspw. durch Überdimensionierung des Wechselrichters) ausgestattet? Wenn ja, in welcher Höhe (relativ zur Nennwirkleistung)
Wenn nein, wie wird sichergestellt, dass die Mindestverfügbarkeit über ein Jahr erreicht wird?
3.3 Synchronmaschinen / Phasenschieber***
Zu welchem Anteil des Jahres in Prozent erwarten Sie, dass die technische Einheit im Phasenschieberbetrieb betrieben wird (Angabe eines Durchschnittswertes)?
Zu welchem Anteil des Jahres in Prozent erwarten Sie, dass die technische Einheit im Wirkleistungsbetrieb betrieben wird (Angabe eines Durchschnittswertes)?
* Für "Umrichterbasierte Mischanlagen ohne Speicher" sind lediglich die Fragen unter 3.1 auszufüllen
** Für "Umrichterbasierte Mischanlagen mit Speicher" sind die Fragen unter 3.1 und 3.2 auszufüllen
*** Für die technischen Ausführungen "Phasenschieber", "Synchronmaschine mit Umschaltmöglichkeit zum Phasenschieberbetrieb", "Synchronmaschine mit zusätzlicher Schwungmasse", "Synchronmaschine mit zusätzlicher Schwungmasse im Wirkleistungsbetrieb und Umschaltmöglichkeit zum Phasenschieberbetrieb" ist die Frage unter 3.3 zu beantworten

## Listen
Momentanreserveprodukt | Ja / Nein | Technische Ausführung
Premiumprodukt | Ja | Umrichterbasierte Erzeugung/Verbrauch
Basisprodukt | Nein | Umrichterbasierte Speicher
Phasenschieber
Synchronmaschine mit Umschaltmöglichkeit zum Phasenschieberbetrieb
Synchronmaschine mit zusätzlicher Schwungmasse
Synchronmaschine mit zusätzlicher Schwungmasse im Wirkleistungsbetrieb und Umschaltmöglichkeit zum Phasenschieberbetrieb
Umrichterbasierte Mischanlage mit Speicher
Umrichterbasierte Mischanlage ohne Speicher