|  | Version: 16.10.2025 |  |
| --- | --- | --- |
| lfd | Frage zum Beschaffungsverfahren Blindleistung | Antwort der Übertragungsnetzbetreiber |
|  | Veröffentlichung KW 32/2025 |  |
| 1 | Wenn der einzuhaltende Blindleistungsstellbereich gemäß vereinbartem Netzanschlussvertrag vom Blindleistungsstellbereich aus den zum Zeitpunkt der Bekanntmachung gültigen TAB [OPTIONAL für Amprion: die TAB entsprechen dem Musternetzanschlussvertrag] abweicht, welche Grenzen des Blindleistungsstellbereichs gelten dann als Vergütungsgrenzen? | Die Grenzen des vergütungsfähigen und vergütungsfreien Bereichs werden gemäß BNetzA-Beschluss BK6-23-072 ausschließlich durch die zum Zeitpunkt der Bekanntmachung gültigen TAB [OPTIONAL für Amprion: die TAB entsprechen dem Musternetzanschlussvertrag] bestimmt. Die Regelungen zum Blindleistungsstellbereich aus bestehenden Netzanschluss- und Netznutzungsverträgen sind daher für die Bestimmung der Vergütungsgrenzen unerheblich. Weitergehende Informationen werden im Konsenspapier der Netzbetreiber zur Vergütung (https://www.netztransparenz.de/de-de/Systemdienstleistungen/Spannungshaltung/Verguetungsfaehigkeit-der-Bereitstellung-von-Blindleistung) bereitgestellt. |
| 2 | Wie oft kann ein Angebot für eine Erzeugungsanlage bis zur Frist zur Angebotsabgabe eingereicht werden? Gibt es hierbei eine Reihenfolge oder Präferenz bei der Auswahl, welches Angebot berücksichtigt wird? Können auch alternative Gebote abgegeben werden? | Gem. Abschnitt B. II. der Festlegung können innerhalb der Angebotsfrist Angebote zurückgezogen bzw. durch geänderte Angebote ersetzt werden. D.h. für die gleiche Blindleistungsquelle wird nur das zuletzt eingegangene Angebot berücksichtigt. Die Reihenfolge der Gebote von unterschiedlichen Blindleistungsquellen werden anhand des Bewertungspreises (siehe BNetzA Beschaffungskonzept Kapitel G.) gebildet. Alternative Angebote sind nicht zulässig. |
|  | Veröffentlichung KW 42/2025 |  |
| 3 | Welche Folgen hinsichtlich Vergütung ergeben sich aus Nichtverfügbarkeiten? | Grundsätzlich wird die Vergütung der Vorhalteleistung für einen Tag im Erbringungszeitraum ausgesetzt, sobald eine Viertelstunde dieses Tages als nicht verfügbar gemeldet wurde. Handelt es sich bei den Nichtverfügbarkeiten um geplante und mit dem ÜNB abgestimmte Nichtverfügbarkeiten (Instandhaltungen, etc.), führt dies lediglich zu einem Ausfall der Vergütung der Vorhalteleistung für die betroffenen Tage. Tage mit geplanten Nichtverfügbarkeiten gehen nicht mit in die Vertragsstrafen ein. Handelt es sich um nicht geplante bzw. störungsbedingte Nichtverfügbarkeiten gehen diese in die Vertragsstrafen gemäß §11 Mustervertrag mit ein. |
| 4 | Welcher Referenzpunkt wird für die Blindleistungserbringung berücksichtigt? | Gemäß Beschaffungskonzept gilt, dass die vergütungsrelevanten Blindleistungsmengen am Netzanschlusspunkt bewertet werden. Demnach ist auch die Wirkung zusätzlicher Betriebsmittel hinter dem Netzanschlusspunkt (z.B. Maschinentransformator bei Typ-1 Erzeugungsanlagen) auf die Blindleistungserbringung zu berücksichtigen. |