## Datenmeldung
Meldung der geplanten Lastaufnahme für Vorstufe von Abschaltkaskade zur Lastreduktion
Zuständiger ÜNB: |  |  |  |  | Legende: | Bitte ausfüllen
Unternehmen: | [5 empty] | optional ausfüllen
Anlagenname: |  |  |  | Anschluss Spannungsebene [kV]
Meldezeitpunkt: |  | DD.MM.JJJJ | hh:mm | Netzanschlusspunkt
für Business-Tag: |  | DD.MM.JJJJ |  | Netzverknüpfungspunkt (NVP)
Höchtlast (max Last) [MW] |  |  |  | Anschlussnetzbetreiber
|  |  | Vorlaufzeit Nr. 1[h]: | Vorlaufzeit Nr. 2 (optional) [h]: | Vorlaufzeit Nr. 3 (optional) [h]: | Vorlaufzeit Nr. 4 (optional) [h]:
Vorlaufzeit [h]
maximale Dauer der Lastreduktion [h]
von | bis | geplante Lastaufnahme [MW] | Lastreduktionspotential [MW] | Lastreduktionspotential [MW] | Lastreduktionspotential [MW] | Lastreduktionspotential [MW]
0:00 | 0:15
0:15 | 0:30
0:30 | 0:45
0:45 | 1:00
1:00 | 1:15
1:15 | 1:30
1:30 | 1:45
1:45 | 2:00
2:00 | 2:15
2:15 | 2:30
2:30 | 2:45
2:45 | 3:00
3:00 | 3:15
3:15 | 3:30
3:30 | 3:45
3:45 | 4:00
4:00 | 4:15
4:15 | 4:30
4:30 | 4:45
4:45 | 5:00
5:00 | 5:15
5:15 | 5:30
5:30 | 5:45
5:45 | 6:00
6:00 | 6:15
6:15 | 6:30
6:30 | 6:45
6:45 | 7:00
7:00 | 7:15
7:15 | 7:30
7:30 | 7:45
7:45 | 8:00
8:00 | 8:15
8:15 | 8:30
8:30 | 8:45
8:45 | 9:00
9:00 | 9:15
9:15 | 9:30
9:30 | 9:45
9:45 | 10:00
10:00 | 10:15
10:15 | 10:30
10:30 | 10:45
10:45 | 11:00
11:00 | 11:15
11:15 | 11:30
11:30 | 11:45
11:45 | 12:00
12:00 | 12:15
12:15 | 12:30
12:30 | 12:45
12:45 | 13:00
13:00 | 13:15
13:15 | 13:30
13:30 | 13:45
13:45 | 14:00
14:00 | 14:15
14:15 | 14:30
14:30 | 14:45
14:45 | 15:00
15:00 | 15:15
15:15 | 15:30
15:30 | 15:45
15:45 | 16:00
16:00 | 16:15
16:15 | 16:30
16:30 | 16:45
16:45 | 17:00
17:00 | 17:15
17:15 | 17:30
17:30 | 17:45
17:45 | 18:00
18:00 | 18:15
18:15 | 18:30
18:30 | 18:45
18:45 | 19:00
19:00 | 19:15
19:15 | 19:30
19:30 | 19:45
19:45 | 20:00
20:00 | 20:15
20:15 | 20:30
20:30 | 20:45
20:45 | 21:00
21:00 | 21:15
21:15 | 21:30
21:30 | 21:45
21:45 | 22:00
22:00 | 22:15
22:15 | 22:30
22:30 | 22:45
22:45 | 23:00
23:00 | 23:15
23:15 | 23:30
23:30 | 23:45
23:45 | 24:00

## Hinweise
Hinweise zur Datenmeldung
Hinweisobjekt | Erläuterung
Ein Datenblatt je Last | Für die Last an einem Netzanschlusspunkt ist ein Datenblatt auszufüllen, was sich auf den jeweiligen Tag bezieht, an dem die Absenkung durchgeführt werden könnte (Business-Tag).
Ein Datenblatt je Business-Tag | Business-Tag ist der Tag für den ein "Notfallzeitfenster" festgestellt wurde. Sollte ein "Notfallzeitfenster" tagesübergreifend identifiziert werden, sind zwei Tagesmeldungen für beide relevante Business-Tage auszufüllen.
Beispielblatt | Unter dem Reiter Beispielmeldung finden Sie eine exemplarische Datenmeldung.
Umgang mit Notfallzeitfenstern und Gefährdungslage | Die Abfrage über dieses Datenblatt erfolgt nur bei entsprechender Indentifikation von Notfallzeitfenstern und für den Kalendertag des Notfallzeitfensters. Bei tagesübergreifenden Notfallzeitfenstern sind zwei Meldungen je für einen der Kalendertage des Notfallzeitfensters auszufüllen.
Hinweis Stammdatenänderungen | Initiale Stammdaten wurden ggf. bereits im Vorfeld abgefragt. Weitere Änderungen der Stammdaten sind ausserhalb dieser Datenmeldung an den zuständigen ÜNB bilateral zu melden. Bitte achten Sie darauf, die Kontaktdaten der operativen Ansprechpartner aktuell zu halten, damit es im Fall einer Notfallmaßnahme nicht zu fehlerhafter Kommunikation kommt.
Hinweis zu Vertraulichkeit | Die Daten in diesem Datenblatt sind vertraulich zu behandeln und nur für die Zwecke der Lastreduktion und der Beurteilung einer möglichen Gefährdungslage zu verwenden.
Umgang mit Dateiname (*.xlsx) | Das Datenblatt ist als .xlsx (Mirosoft Excel Datei) elektronisch an die benannte E-Mail-Adresse der ÜNB mit folgendem Dateinamen zu übermitteln: YYYY-MM-DD_Anlagenname_ÜNB_VXX.xlsx. Bei dem Datum (YYYY-MM-DD) ist der entsprechende Business-Tag zu verwenden. Für den ÜNB sind folgende Namen zu verwenden: 50Hertz Transmission GmbH - 50H; Amprion GmbH - AMP, TenneT TSO Gmbh - TTG, TransnetBW GmbH - TNG; Bei VXX ist die Version der Datenmeldung für den jeweiligen Business-Tag anzugeben. Sollten mehrere Meldungen wegen Aktualisierungen notwendig werden, so ist die Version hochzuzählen, beginnend mit V01 (Default). Beispiel: 2023-01-15_Anlagenname_AMP_V01.xlsx
Betreff E-Mail | In dem Betreff der zu übermittelnden E-Mail ist folgender Text zu verwenden: "Meldung Lastreduktionspotential von Anlagenname für Business-Tag YYYY-MM-DD"
Empfänger der Information | Die Meldung des Lastreduktionspotentials anhand dieses Formulars erfolgt per E-Mail an den bundesweiten Koordinator Amprion GmbH, den regelzonenverantwortlichen Übertragungsnetzbetreiber des industriellen Grossverbrauchers, dem Anschluss-Netzbetreiber und ggf. zwischengelagerten Verteilnetzbetreibern. Damit ist eine Information aller betroffenen Netzebenen und des bundesweiten Koordinators sichergestellt. Die automatisiete Prozessverarbeitung durch den Koordniator hat die relevanten VNB bereits im Verteiler, so dass optional auch auf Eingangsemails des Koordinators mit allen Empfängern geantwortet werden kann (reply all).
Hinweis zu Anlagenname: | Grundsätzlich sind die einzelnen Anlagen eines Unternehmens mit Ihrem Namen anzugeben. Sind mehrere Produktionstätten/Lastabnahmestellen vorhanden, bei der die netztechnische Wirkung nicht signifikant abweicht, so können die Anlagen, in der Regel für den gleichen Anschlussnetzbetreiber (VNB oder ÜNB), zu einem Konsortium zusammengestellt werden, d.h. ein Name für das Konsortium (bzw. Anlagenpool). Die Zusammenstellung zu einem Konsortium kann in Abstimmung mit den zuständigen ÜNB erfolgen.
maximale Dauer der Lastreduktion [h] | Bitte geben sie optional die technisch mögliche Dauer der Lastreduktion in Stunden an. Sollten Produktionsprozesse z.B. bei wärmegeführten Prozessen nur temporär eine Lastreduktion zulassen, so ist dies über die Dauer anzugeben. Die ÜNB werden die Lastreduktion im Notfall auf ein absolutes Minimum reduzieren. Sollte keine Angaben zur Dauer der Lastreduktion erfolgen, so wird von einer technisch und zeitlich unbegrenzten Lastreduktion in Höhe des gemeldeten Lastreduktionspotentials für das Notfallzeitfenster ausgegangen.

## Beispielmeldung
Meldung der geplanten Lastaufnahme für die Vorstufe der Abschaltkaskade zur Lastreduktion
Zuständiger ÜNB: |  | Muster ÜNB |  |  | Legende: | Bitte ausfüllen
Unternehmen: |  | Musterunternehmen |  |  |  | optional ausfüllen
Anlagenname: |  | Musteranlage |  | Spannungsebene [KV] |  | 220
Meldezeitpunkt: |  | 2023-02-13 | 12:00 | Netzanschlusspunkt |  | Umspannanlage Musterstadt
für Business-Tag: |  | 2023-02-16 |  | Netzverknüpfungspunkt (NVP) |  | UA Musterdorf
Höchtlast (max Last) [MW] |  | 300 |  | Anschlussnetzbetreiber |  | Muster VNB
|  |  | Vorlaufzeit 1 [h] | Vorlaufzeit 2 (optional) [h] | Vorlaufzeit 3 (optional) [h] | Vorlaufzeit 4 (optional) [h]
Vorlaufzeit |  |  | 56 | 32
maximale Dauer der Lastreduktion [h] |  |  | 10 | 10
von | bis | geplante Lastaufnahme [MW] | Lastreduktionspotential [MW] | Lastreduktionspotential [MW] | Lastreduktionspotential [MW] | Lastreduktionspotential [MW]
0:00 | 0:15 | 190 | 120 | 50
0:15 | 0:30 | 190 | 120 | 50
0:30 | 0:45 | 190 | 120 | 50
0:45 | 1:00 | 190 | 120 | 50
1:00 | 1:15 | 190 | 120 | 50
1:15 | 1:30 | 190 | 120 | 50
1:30 | 1:45 | 190 | 120 | 50
1:45 | 2:00 | 190 | 120 | 50
2:00 | 2:15 | 190 | 120 | 50
2:15 | 2:30 | 190 | 120 | 50
2:30 | 2:45 | 190 | 120 | 50
2:45 | 3:00 | 190 | 120 | 50
3:00 | 3:15 | 190 | 120 | 50
3:15 | 3:30 | 190 | 120 | 50
3:30 | 3:45 | 190 | 120 | 50
3:45 | 4:00 | 190 | 120 | 50
4:00 | 4:15 | 190 | 120 | 50
4:15 | 4:30 | 190 | 120 | 50
4:30 | 4:45 | 190 | 120 | 50
4:45 | 5:00 | 190 | 120 | 50
5:00 | 5:15 | 190 | 120 | 50
5:15 | 5:30 | 190 | 120 | 50
5:30 | 5:45 | 190 | 120 | 50
5:45 | 6:00 | 190 | 120 | 50
6:00 | 6:15 | 190 | 120 | 50
6:15 | 6:30 | 190 | 120 | 50
6:30 | 6:45 | 190 | 120 | 50
6:45 | 7:00 | 190 | 120 | 50
7:00 | 7:15 | 190 | 120 | 50
7:15 | 7:30 | 190 | 120 | 50
7:30 | 7:45 | 190 | 120 | 50
7:45 | 8:00 | 190 | 120 | 50
8:00 | 8:15 | 190 | 120 | 50
8:15 | 8:30 | 190 | 120 | 50
8:30 | 8:45 | 190 | 120 | 50
8:45 | 9:00 | 190 | 120 | 50
9:00 | 9:15 | 190 | 120 | 50
9:15 | 9:30 | 190 | 120 | 50
9:30 | 9:45 | 190 | 120 | 50
9:45 | 10:00 | 190 | 120 | 50
10:00 | 10:15 | 190 | 120 | 50
10:15 | 10:30 | 190 | 120 | 50
10:30 | 10:45 | 190 | 120 | 50
10:45 | 11:00 | 190 | 120 | 50
11:00 | 11:15 | 190 | 120 | 50
11:15 | 11:30 | 190 | 120 | 50
11:30 | 11:45 | 190 | 120 | 50
11:45 | 12:00 | 190 | 120 | 50
12:00 | 12:15 | 190 | 120 | 50
12:15 | 12:30 | 190 | 120 | 50
12:30 | 12:45 | 190 | 120 | 50
12:45 | 13:00 | 190 | 120 | 50
13:00 | 13:15 | 190 | 120 | 50
13:15 | 13:30 | 190 | 120 | 50
13:30 | 13:45 | 190 | 120 | 50
13:45 | 14:00 | 190 | 120 | 50
14:00 | 14:15 | 190 | 120 | 50
14:15 | 14:30 | 190 | 120 | 50
14:30 | 14:45 | 190 | 120 | 50
14:45 | 15:00 | 190 | 120 | 50
15:00 | 15:15 | 190 | 120 | 50
15:15 | 15:30 | 190 | 120 | 50
15:30 | 15:45 | 190 | 120 | 50
15:45 | 16:00 | 190 | 120 | 50
16:00 | 16:15 | 190 | 120 | 50
16:15 | 16:30 | 190 | 120 | 50
16:30 | 16:45 | 190 | 120 | 50
16:45 | 17:00 | 190 | 120 | 50
17:00 | 17:15 | 190 | 120 | 50
17:15 | 17:30 | 190 | 120 | 50
17:30 | 17:45 | 190 | 120 | 50
17:45 | 18:00 | 190 | 120 | 50
18:00 | 18:15 | 190 | 120 | 50
18:15 | 18:30 | 190 | 120 | 50
18:30 | 18:45 | 190 | 120 | 50
18:45 | 19:00 | 190 | 120 | 50
19:00 | 19:15 | 190 | 120 | 50
19:15 | 19:30 | 190 | 120 | 50
19:30 | 19:45 | 190 | 120 | 50
19:45 | 20:00 | 190 | 120 | 50
20:00 | 20:15 | 190 | 120 | 50
20:15 | 20:30 | 190 | 120 | 50
20:30 | 20:45 | 190 | 120 | 50
20:45 | 21:00 | 190 | 120 | 50
21:00 | 21:15 | 190 | 120 | 50
21:15 | 21:30 | 190 | 120 | 50
21:30 | 21:45 | 190 | 120 | 50
21:45 | 22:00 | 190 | 120 | 50
22:00 | 22:15 | 190 | 120 | 50
22:15 | 22:30 | 190 | 120 | 50
22:30 | 22:45 | 190 | 120 | 50
22:45 | 23:00 | 190 | 120 | 50
23:00 | 23:15 | 190 | 120 | 50
23:15 | 23:30 | 190 | 120 | 50
23:30 | 23:45 | 190 | 120 | 50
23:45 | 24:00 | 190 | 120 | 50